ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT II

Lớp: D18_XD02 & D19_XD02 
GVHD: ThS. Nguyễn Duy Cường (0919 403 654)

Giao đề: Các bạn vào địa chỉ mail để tải đề bài về làm:
Email : stu_ktct@yahoo.com
Pass word: STUdoan2021


Đề bài đồ án có tên là 1 - S: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu sàn. 
Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, mặt bằng lưới cột tầng dưới cùng; mặt bằng bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn. 
2. Tương tự, nếu đề có tên 1 – D: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) các dầm trong tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu các dầm.

Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, cột; mặt cắt dọc, ngang các dầm…
Ghi chú:

Khi sơ bộ tiết diện cột tầng dưới cùng, nếu trong đề có mặt cắt, hoặc mặt đứng có ghi số tầng cụ thể thì làm theo số tầng có trong đề. Nếu trong đề không có mặt cắt, hoặc mặt đứng thì chọn công trình có 9 tầng để sơ bộ tiết diện cột.
Trình bày:

Đính bản vẽ (kiến trúc, kết cấu) vào sau thuyết minh và đóng thành tập A4.
Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp.
Lịch duyệt bài và bảo vệ đồ án:  
- Lịch duyệt bài: Online (ID: 2556816296; Passcode: 00834) vào lúc 17h, thứ 4 hàng tuần theo kế hoạch sau
+ Ngày 27-10-2021: Duyệt nội dung: Chọn phương án kết cấu dầm sàn hợp lý. Tính toán và chọn sơ bộ tiết diện cho phương án kết cấu được bố trí. Thiết lập mặt bằng kết cấu dầm sàn, lưới cột tầng trệt.
+ Ngày 03-11-2021: Duyệt lại nội dung: Chọn phương án kết cấu dầm sàn hợp lý. Tính toán và chọn sơ bộ tiết diện cho phương án kết cấu được bố trí. Thiết lập mặt bằng kết cấu dầm sàn, lưới cột tầng trệt.
+ Ngày 10-11-2021: Duyệt nội dung:
Đối với đề tài thiết kế sàn: Tính toán và thiết kế sàn (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Kiểm tra võng sàn)
Đối với đề tài thiết kế dầm: Tính toán và thiết kế hệ dầm (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép)

+ Ngày 17-11-2021: Duyệt lại nội dung:

Đối với đề tài thiết kế sàn: Tính toán và thiết kế sàn (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Kiểm tra võng sàn)

Đối với đề tài thiết kế dầm: Tính toán và thiết kế hệ dầm (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép)

+ Ngày 24-11-2021: Duyệt nội dung:

Đối với đề tài thiết kế sàn: Bố trí cốt thép sàn, thống kê thép

Đối với đề tài thiết kế dầm: Bố trí cốt thép dầm, thống kê thép

+ Ngày 01-12-2021: Duyệt nội lại dung: 
Đối với đề tài thiết kế sàn: Bố trí cốt thép sàn, thống kê thép

Đối với đề tài thiết kế dầm: Bố trí cốt thép dầm, thống kê thép

Duyệt nội dung: Thuyết minh và bản vẽ thiết kế

Lưu ý: Duyệt bài tối thiểu 03 lần mới được bảo vệ.

- Bảo vệ dự kiến Online lúc 08h30, Thứ 4, ngày 08-12-2021
NGÀY RA ĐỀ 20/10/2021
